## На согласование
ПРОФЕССИОНАЛ+. ЭНЕРГИЯ — КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ
Целевая аудитория: начальники дистанций электроснабжения, главные инженеры и заместители. Логика программы: один общий модуль + три модуля по ключевым результатам руководителя.
Предлагаемый объём | 4 модуля × 40 ак. ч.: 30 ч очно + 10 ч межмодульной работы
Формат | Не более 25% объяснений; не менее 75% кейсов, расчётов, практики и работы со своими данными
Сквозной результат | Единая годовая программа подразделения: охрана труда + доходы + надёжность
Оценка | Одинаковая входная/итоговая диагностика, проверка рабочих решений и защита программы
Модуль | Бизнес-задача | Что должен уметь участник | Ключевые темы | Возврат и связка | Рабочий результат модуля | Действие до следующего модуля | Связь с компетенциями | Как проверяем
МОДУЛЬ 1 Общая рамка и роль руководителя | Увидеть подразделение как единую систему и определить исходную точку по трём результатам: охрана труда, доходы, надёжность. | • читать ключевые показатели подразделения; • видеть связь технических решений с безопасностью, доходами и надёжностью; • формулировать проблему на основе данных, а не впечатлений. | • роль начальника ЭЧ, главного инженера и заместителя; • устройство хозяйства: КС, ЛЭП, подстанции; • три результата и зона влияния руководителя; • работа с нормативами и данными; • входная диагностика. | Стартовая точка программы. Участник создаёт паспорт подразделения и каркас единой годовой программы, для дальнейшей проработки в М2–М4. | Паспорт подразделения: исходные показатели, 3 приоритетные проблемы/возможности и цели годовой программы. | 1) Уточнить исходные показатели по ОТ, доходам и надёжности. 2) Согласовать с руководителем три приоритета. 3) Собрать один реальный случай/проблему по ОТ для М2. | Официальная модель 757/р: 1 «Оборудование и устройства», 2–4 «Техническое содержание», 9 «Безопасность движения». Покрытие: высокое (≈70–75%). | Паспорт основан на данных; приоритеты относятся к зоне влияния участника; цели сформулированы измеримо.
МОДУЛЬ 2 Охрана труда: от знания требований к исполнению | Снизить риск травм за счёт управленческих действий, дисциплины исполнения и безопасных производственных привычек. | • разбирать происшествия и опасные действия без формального поиска виноватого; • выявлять причины и барьеры; • выбирать меры воздействия; • организовывать контроль и обратную связь. | • реальные случаи и факторы риска; • обязанности и ответственность руководителя; • культура безопасного труда; • инструктаж, наблюдение, обратная связь; • ведущие и итоговые показатели ОТ; • контроль выполнения мер. | Связь с М1: сверка паспорта и приоритетов: ответвенность и задачи руководителя отчёт о качестве исходных данных. Проработка Раздела 1 программы повышения надежности. В М3 решения проверяются на экономическую эффективность. | Раздел «Охрана труда»: 3 приоритетных риска, причины, меры, ответственные, сроки и показатели результата. | 1) Провести наблюдение или разбор опасного действия. 2) Проверить один защитный барьер. 3) Обсудить причины с работниками. 4) Обновить меры и показатель в разделе ОТ. | 757/р: 9 «Безопасность движения», 10 «Организация технической учёбы», 2–4 — безопасная эксплуатация. Важно: отдельной компетенции «Охрана труда» в модели нет; содержание обосновано должностными обязанностями ЦА. Покрытие: ≈40–50%. | Меры устраняют причины, а не только последствия; есть владелец, срок и показатель; действие проверено на рабочем месте.
МОДУЛЬ 3 Увеличение доходов и эффективность | Найти управляемые возможности роста доходов или экономического эффекта без ущерба безопасности и надёжности. | • видеть вклад подразделения в экономику филиала; • анализировать потери и точки роста; • оценивать эффект инициативы; • обосновывать решение цифрами и ограничениями. | • цепочка «решение подразделения → результат филиала»; • технологическое присоединение; • балансы, потери, несанкционированное потребление; • НВВ и тариф — на уровне понимания; • нетарифные возможности; • расчёт эффекта и ресурсов. | М1: исходные показатели и зона влияния. М2: обязательная проверка инициатив на риски по безопасности Проработка Раздела 2 программы повышения надежности. | Раздел «Доходы»: 1–2 инициативы с исходной точкой, расчётом эффекта, ресурсами, рисками и планом реализации. | 1) Проверить данные и допущения с экономистом/владельцем процесса. 2) Уточнить расчёт эффекта. 3) Проверить инициативу по чек-листу ОТ. 4) Собрать данные об отказах/рисках для М4. | 757/р: 6 «Электросетевая деятельность», связанные 1–5. Важно: уровень компетенции 6 для ЦА не установлен; экономика дополнительно обоснована должностными обязанностями. Покрытие профиля: ≈20–30%. | Есть достоверная исходная точка; эффект считается прозрачно; учтены ресурсы, ограничения, безопасность и надёжность.
МОДУЛЬ 4 Повышение надёжности и защита программы | Снизить отказы и технические риски, расставив приоритеты ремонта, обслуживания и модернизации на основе данных. | • анализировать отказы и состояние объектов; • выявлять системные причины; • выбирать технические и управленческие меры; • обосновывать приоритеты; • защищать комплексную программу. | • анализ отказов и технологических нарушений; • КС, ЛЭП, подстанции как единая система; • риск-ориентированное обслуживание и ремонт; • капремонт и модернизация; • взаимодействие со смежными службами; • интеграция трёх разделов программы. | М1: цели и исходная точка. М2: безопасность мер. М3: экономический эффект и ресурсы. Проработка Раздела 3 программы повышения надежности, объединение, оценка и защита программы. | Раздел «Надёжность» + защита единой годовой программы подразделения по трём результатам. | После программы: согласовать первый 90-дневный цикл реализации и контрольные точки с руководителем. | Официальная модель 757/р: 1–4 «Оборудование и техническое содержание», 5 «Строительство, модернизация и капремонт», 9 «Безопасность движения». Покрытие: очень высокое (≈85–95%). | Приоритеты основаны на отказах и рисках; меры реалистичны; три раздела не противоречат друг другу; определён план первых 90 дней.

## Что согласовать
ЧТО НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ
Короткий перечень решений. Предлагаемый вариант уже указан — достаточно подтвердить или дать правку.
Вопрос | Предлагаемый вариант | Решение Трансэнерго | Комментарий
Целевая аудитория первого потока | Начальники ЭЧ, главные инженеры и заместители | □ Согласовано □ Изменить
Порядок модулей | М1 общий → М2 охрана труда → М3 доходы → М4 надёжность | □ Согласовано □ Изменить
Итоговый продукт | Одна годовая программа подразделения с тремя разделами | □ Согласовано □ Изменить
Объём | 40 ак. ч. на модуль: 30 очно + 10 межмодульно | □ Согласовано □ Изменить
Практический формат | Не менее 75% времени — кейсы и работа со своими данными | □ Согласовано □ Изменить
Данные для работы | Участникам заранее дают перечень показателей и шаблон паспорта | □ Согласовано □ Изменить
Участие руководителей | Руководитель подтверждает исходные данные и оценивает применимость итоговой программы | □ Согласовано □ Изменить
Актуализация компетенций | После выхода новой модели заменить ссылки и индикаторы до утверждения образовательной программы | □ Согласовано □ Изменить
Критерии отбора | Приоритет: руководители с реальной задачей по одному из трёх результатов и доступом к данным | □ Согласовано □ Изменить

## Привязка к компетенциям
ПРИВЯЗКА К МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 757/р
Честное разделение: что прямо входит в официальную модель, а что добавлено по должностным обязанностям. После утверждения новой модели раздел необходимо актуализировать.
Модуль | Компетенции 757/р | Индикаторы компетенций | Дополнительное основание
М1. Общий | 1. Оборудование и устройства Трансэнерго 2. Контактная сеть 3. ЛЭП 4. Подстанции 9. Безопасность движения | 1.1. Оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, порядок их работы. 1.2. Устройства контактной сети, порядок их работы. 1.3. Порядок допуска и постановки на производство электротехнической продукции. 2.1. Нормы содержания и порядок осмотра устройств контактной сети на станциях и перегонах. 2.2. Техническое обслуживание и ремонт устройств контактной сети. 2.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении работ по ремонту и реконструкции устройств контактной сети. 3.1. Нормы содержания и порядок осмотра линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при планировании и организации работ по содержанию линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 4.1. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций Трансэнерго. 4.2. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта трансформаторных подстанций Трансэнерго. 4.3. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта линейных устройств систем тягового электроснабжения Трансэнерго. 4.4. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении ремонта и реконструкции устройств и систем тяговых подстанций на станциях и перегонах. 9.1. Требования локальных нормативных актов ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности движения и надёжности перевозочного процесса. 9.2. Отказы в работе технических средств и технологические нарушения на инфраструктуре ОАО «РЖД». 9.3. Идентификация, мониторинг и управление рисками в области безопасности движения. | Должностные обязанности по управлению подразделением и производственно-финансовым показателям
М2. Охрана труда | 9. Безопасность движения 10. Организация технической учёбы 2–4. Техническое содержание | 9.1. Требования локальных нормативных актов ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности движения и надёжности перевозочного процесса. 9.2. Отказы в работе технических средств и технологические нарушения на инфраструктуре ОАО «РЖД». 9.3. Идентификация, мониторинг и управление рисками в области безопасности движения. 10.1. Планирование и организация процесса технической учёбы работников. 10.2. Организация и проведение проверки знаний работников. 10.3. Проведение предсменных инструктажей. 2.1. Нормы содержания и порядок осмотра устройств контактной сети на станциях и перегонах. 2.2. Техническое обслуживание и ремонт устройств контактной сети. 2.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении работ по ремонту и реконструкции устройств контактной сети. 3.1. Нормы содержания и порядок осмотра линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при планировании и организации работ по содержанию линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 4.1. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций Трансэнерго. 4.2. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта трансформаторных подстанций Трансэнерго. 4.3. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта линейных устройств систем тягового электроснабжения Трансэнерго. 4.4. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении ремонта и реконструкции устройств и систем тяговых подстанций на станциях и перегонах. | Должностные обязанности по охране труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности
М3. Доходы | 6. Электросетевая деятельность 1–4. Оборудование и техническое содержание | 6.1. Технологические присоединения к электрическим сетям. 6.2. Оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. 6.3. Порядок распределения электроэнергии, составления балансов электрической энергии и выявление несанкционированного потребления. 6.4. Порядок отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, порядок формирования и утверждения ими инвестиционных программ, раскрытия информации. Связанные технические индикаторы применяются в кейсах, где состояние оборудования, ремонт или модернизация влияют на потери, ресурсы и экономический эффект. | Должностные обязанности по бюджетам, производственно-финансовым показателям и анализу электропотребления
М4. Надёжность | 1–4. Оборудование и техническое содержание 5. Модернизация и капремонт 9. Безопасность движения | 1.1. Оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, порядок их работы. 1.2. Устройства контактной сети, порядок их работы. 1.3. Порядок допуска и постановки на производство электротехнической продукции. 2.1. Нормы содержания и порядок осмотра устройств контактной сети на станциях и перегонах. 2.2. Техническое обслуживание и ремонт устройств контактной сети. 2.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении работ по ремонту и реконструкции устройств контактной сети. 3.1. Нормы содержания и порядок осмотра линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 3.3. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при планировании и организации работ по содержанию линий электропередачи (электрических сетей) Трансэнерго. 4.1. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций Трансэнерго. 4.2. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта трансформаторных подстанций Трансэнерго. 4.3. Нормы содержания, порядок осмотра и проведения технического обслуживания и ремонта линейных устройств систем тягового электроснабжения Трансэнерго. 4.4. Взаимодействие Трансэнерго со смежными службами при проведении ремонта и реконструкции устройств и систем тяговых подстанций на станциях и перегонах. 5.1. Проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов основных средств Трансэнерго. 5.2. Технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов основных средств Трансэнерго. 5.3. Проектирование систем электроснабжения и объектов Трансэнерго. 5.4. Организация ввода в эксплуатацию объектов законченного строительства Трансэнерго. 9.1. Требования локальных нормативных актов ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности движения и надёжности перевозочного процесса. 9.2. Отказы в работе технических средств и технологические нарушения на инфраструктуре ОАО «РЖД». 9.3. Идентификация, мониторинг и управление рисками в области безопасности движения. | Должностные обязанности по надёжности, ремонту, модернизации и взаимодействию со смежными службами

## Содержание дней
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНЕЙ
Каждый модуль — 40 ак. ч.: День 1 и День 2 в аудитории, День 3 — стажировка/выезд, День 4 — аудитория. Детализация предварительная и уточняется с владельцами содержания и площадками стажировок.
Модуль | День / формат | Фокус дня | Предварительное содержание | Практика / кейс | Стажировка и АСУ | Возврат / опора | Результат дня | Вклад в единый план | Эксперт / данные
М1. Общая рамка | День 1 — аудитория 10 ак. ч. | Роль руководителя и три результата | Ожидания бизнеса; роль НЭЧ, ГИ и заместителя; устройство Трансэнерго и дистанции; три результата; входная диагностика; границы зоны влияния. | Кейс «одно решение — три последствия»; карта заинтересованных сторон; самооценка по трём результатам. | Подготовка перечня показателей и систем, которые участник проверит в День 3. | Старт программы: общий язык и исходная точка. | Черновик карты подразделения и зоны влияния. | Каркас паспорта подразделения. | Руководитель Трансэнерго; схема процессов; перечень KPI.
М1. Общая рамка | День 2 — аудитория 10 ак. ч. | Данные, нормативы и постановка задачи | КС, ЛЭП и подстанции как единая система; связь технических показателей с ОТ, доходами и надёжностью; качество данных; формулирование проблемы и измеримой цели. | Разбор противоречивых показателей; кейс по постановке проблемы; работа со своим шаблоном паспорта. | Формирование задания на стажировку: какие данные найти, с кем поговорить, какой процесс проследить. | Опора на День 1: роль → показатели → управленческая задача. | Черновик трёх приоритетов и вопросов для стажировки. | Исходные показатели и гипотезы проблем. | Профильные эксперты; нормативы; обезличенные примеры данных.
М1. Общая рамка | День 3 — стажировка 10 ак. ч. | Как три результата видны в реальном процессе | Маршрут по предприятию: диспетчеризация/производственный объект/экономический контур; наблюдение стыков подразделений; интервью с владельцами показателей. | Рабочий лист наблюдений: факт → данные → риск/возможность → вопрос руководителю. | Работа в применимых АСУ: поиск исходных показателей, отказов, потерь, мероприятий и статусов. Конкретные системы согласовать с площадкой. | Проверка гипотез Дней 1–2 на реальном процессе. | Заполненный лист наблюдений и уточнённые исходные данные. | Доказательства к паспорту подразделения. | Принимающее предприятие; доступ к обезличенным данным и АСУ.
М1. Общая рамка | День 4 — аудитория 10 ак. ч. | Паспорт подразделения и маршрут программы | Разбор стажировки; приоритизация проблем; цели по ОТ, доходам и надёжности; критерии результата; план межмодульной работы. | Кейс на выбор приоритета при конфликте показателей; взаимная экспертиза паспортов. | Использование выгрузок/скриншотов и наблюдений Дня 3 для обоснования решений. | Сборка результатов всех дней М1. | Паспорт подразделения, 3 приоритета, согласованный запрос данных. | Версия 0.1 единой годовой программы. | Модератор; руководитель участника подключается к согласованию приоритетов.
М2. Охрана труда | День 1 — аудитория 10 ак. ч. | Почему знание требований не равно безопасному поведению | Реальные происшествия; обязанности и ответственность руководителя; факторы риска; культура безопасного труда; различие ОТ и безопасности движения. | Разбор происшествия по фактам; карта причин и защитных барьеров; сценарий разговора без формального поиска виноватого. | Подготовка чек-листа наблюдения для стажировки. | ↩ М1: исходные показатели, приоритет по ОТ и зона влияния. | Карта причин одного реального риска. | Основание раздела «Охрана труда». | Эксперт ОТ; реальные обезличенные случаи; локальные акты.
М2. Охрана труда | День 2 — аудитория 10 ак. ч. | Инструменты руководителя | Наблюдение и обратная связь; инструктаж и проверка знаний; ведущие/итоговые показатели; контроль исполнения; выбор мер под причины. | Конструктор мер; кейс «формально выполнено — риск остался»; разработка показателей раннего предупреждения. | Задание: проверить на площадке один барьер, один инструктаж/допуск и путь фиксации отклонения в АСУ. | ↩ М1: данные превращаются в проверяемую управленческую меру. | Черновик мер, владельцев, сроков и показателей. | Версия 0.5 раздела ОТ. | ОТ, производственный руководитель, специалист по обучению/проверке знаний.
М2. Охрана труда | День 3 — стажировка 10 ак. ч. | Безопасность в реальной работе | Предсменная подготовка; допуск; наблюдение работ; применение СИЗ и барьеров; фиксация отклонений; обратная связь руководителя. | Наблюдение без вмешательства в технологический процесс; проверка «требование → фактическое действие → барьер → запись». | Проследить, как в применимой АСУ/журнале регистрируются инструктажи, нарушения, мероприятия и контроль исполнения. | Проверка решений Дней 1–2; сопоставление с приоритетом М1. | Факты наблюдения, подтверждение/опровержение причин, предложение одной меры. | Доказательства и корректировки раздела ОТ. | Принимающее предприятие; ответственный за ОТ; безопасный маршрут наблюдения.
М2. Охрана труда | День 4 — аудитория 10 ак. ч. | План действий по ОТ | Разбор наблюдений; корректировка причин и мер; ресурсы; показатели; контрольные точки; подготовка межмодульного эксперимента. | Защита плана по одному риску; стресс-тест мер; кейсы на управленческое решение. | Использование данных стажировки для обоснования плана. | ↩ М1: обновить паспорт и проверить достижимость цели. | Готовый раздел ОТ и задание на рабочее место. | Версия 1.0 раздела «Охрана труда». | Комиссия: ОТ + производственный руководитель + модератор.
М3. Доходы | День 1 — аудитория 10 ак. ч. | Как дистанция влияет на экономический результат | Экономическая цепочка Трансэнерго; зона влияния ЦА; техприсоединение; балансы; потери; несанкционированное потребление; ограничения тарифного регулирования. | Кейс «где возникает/теряется эффект»; карта доходов, потерь и владельцев данных. | Подготовка перечня экономических данных и процессов для Дня 3. | ↩ М1: исходные показатели. ↩ М2: безопасность — обязательное ограничение любой инициативы. | Карта экономического эффекта и 2–3 гипотезы. | Основание раздела «Доходы». | Экономист/тарифный эксперт; владелец электросетевой деятельности.
М3. Доходы | День 2 — аудитория 10 ак. ч. | Расчёт и обоснование инициативы | Исходная точка; объём; эффект; ресурсы; срок; риски; чувствительность расчёта; проверка допущений; связь ремонта и состава оборудования с эффектом. | Расчёт кейса; защита допущений; анти-кейс «рост дохода ценой безопасности/надёжности». | Задание: проследить источник данных в АСУ и проверить одно допущение у владельца процесса. | ↩ М2: чек-лист рисков ОТ применяется к каждой инициативе. | Черновик карточки 1–2 инициатив. | Версия 0.5 раздела «Доходы». | Экономист; технический эксперт; шаблон расчёта эффекта.
М3. Доходы | День 3 — стажировка 10 ак. ч. | Экономический эффект в процессе и данных | Наблюдение коммерческого/сетевого процесса; путь показателя от объекта до отчётности; интервью с владельцем данных; поиск потерь и ограничений. | Проверка гипотезы на фактах; сверка физического процесса и цифр; выявление места управленческого воздействия. | Работа в применимых АСУ учёта электроэнергии, заявок/присоединений, договоров или отчётности — состав систем согласовать с площадкой. | Проверка М3 и ограничений М2 на реальном процессе. | Проверенные данные, допущения и ограничения инициативы. | Доказательства и корректировки раздела «Доходы». | Принимающее предприятие; экономический блок; владелец АСУ/данных.
М3. Доходы | День 4 — аудитория 10 ак. ч. | План реализации экономической инициативы | Корректировка расчёта; ресурсы и владельцы; барьеры; показатели; защита; подготовка данных об отказах и технических рисках к М4. | Мини-инвесткомитет; кейсы на выбор инициативы; проверка безопасности и надёжности. | Использование выгрузок Дня 3; фиксация источника каждого ключевого числа. | ↩ М1: зона влияния. ↩ М2: проверка ОТ. Подготовка моста к М4. | Готовый раздел «Доходы» и запрос данных к М4. | Версия 1.0 раздела «Доходы»; сверка с разделом ОТ. | Экспертная комиссия: экономика + техника + ОТ.
М4. Надёжность | День 1 — аудитория 10 ак. ч. | Надёжность как управляемый риск | Отказы и технологические нарушения; последствия; качество расследования; идентификация и приоритизация рисков; связь КС, ЛЭП и подстанций. | Разбор отказа; дерево причин; карта риска; проверка качества корректирующих мер. | Подготовка маршрута стажировки по проблемному объекту/процессу и перечня данных. | ↩ М1: исходная точка. ↩ М2: безопасность. ↩ М3: стоимость последствий и ресурсы. | Приоритетный риск и проверяемая гипотеза причин. | Основание раздела «Надёжность». | Технический эксперт; данные об отказах и технологических нарушениях.
М4. Надёжность | День 2 — аудитория 10 ак. ч. | Меры: содержание, ремонт, модернизация | Риск-ориентированное обслуживание; осмотры; ремонт; капремонт; модернизация; технический надзор; взаимодействие со смежными службами; критерии выбора меры. | Кейс на приоритизацию ограниченного бюджета; сценарий взаимодействия служб; проверка меры на эффект и реализуемость. | Задание: на объекте проверить соответствие данных, состояния и выбранной меры; найти запись в АСУ. | ↩ М3: ресурсы и экономическое обоснование. ↩ М2: безопасность реализации. | Черновик комплекса мер и критериев контроля. | Версия 0.5 раздела «Надёжность». | КС/ЛЭП/ТП; ремонт; инвестиционный блок; смежные службы.
М4. Надёжность | День 3 — стажировка 10 ак. ч. | От объекта и АСУ к управленческому решению | Осмотр выбранного объекта/процесса; сопоставление фактического состояния, истории отказов, диагностики, планов ремонта и ресурсов; стыки служб. | Проверка цепочки «дефект → запись → оценка риска → план → исполнение → контроль». | Работа в применимых АСУ мониторинга, диагностики, отказов и планирования ремонтов; конкретные системы согласовать с площадкой. | Проверка гипотез и мер Дней 1–2; одновременная сверка с ОТ и экономикой. | Подтверждённые причины, приоритеты и корректировки мер. | Доказательства к разделу «Надёжность». | Принимающее предприятие; технические владельцы; доступ к обезличенной истории объекта.
М4. Надёжность | День 4 — аудитория 10 ак. ч. | Комплексная программа и защита | Доработка раздела надёжности; согласование трёх разделов; устранение противоречий; первые 90 дней; показатели и контрольные точки; итоговая диагностика и защита. | Защита перед комиссией; кейсы на конфликт ОТ/доходов/надёжности; взаимная экспертиза; план первого управленческого шага. | Все ключевые решения сопровождаются источником данных/АСУ и ответственным за актуализацию. | ↩ М1–М3: финальная сборка и проверка всех обещаний программы. | Единая годовая программа и план первых 90 дней. | Версия 1.0: ОТ + доходы + надёжность. | Комиссия Трансэнерго; непосредственный руководитель участника; КУ.

## Межмодульная работа
МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА И ВОЗВРАТ К РЕЗУЛЬТАТАМ
Каждый цикл: действие на рабочем месте → короткое доказательство → разбор на входе следующего модуля → обновление единой программы.
После модуля | Задание на рабочем месте | Что собрать | С кем сверить | Что принести | Как возвращаемся | Что обновляется | Ориентир по объёму
После М1 → к М2 | Уточнить показатели; согласовать три приоритета; собрать один реальный случай/проблему по ОТ. | Исходные цифры, локальные документы, описание случая, список вопросов. | Непосредственный руководитель; специалист по ОТ; владелец данных. | Паспорт подразделения v0.1 и карточку случая. | В начале М2: 45–60 минут — сверка данных, разбор 2–3 случаев, уточнение цели по ОТ. | Паспорт и каркас раздела ОТ. | До 10 ак. ч.; 2–3 недели.
После М2 → к М3 | Провести одно наблюдение/разбор; проверить один барьер; попробовать одну управленческую меру. | Факт до/после, наблюдения работников, статус мероприятия, ограничение. | Руководитель работ; специалист по ОТ; участники процесса. | Одностраничный отчёт и раздел ОТ v1.0. | В начале М3: 45–60 минут — что сработало/не сработало; формулируем ограничения безопасности для экономических инициатив. | Раздел ОТ и чек-лист безопасности. | До 10 ак. ч.; 3–4 недели.
После М3 → к М4 | Проверить данные и допущения экономической инициативы; уточнить эффект; собрать данные об отказах и рисках. | Источник каждого числа, комментарий экономиста, риски ОТ, история отказов/ремонтов. | Экономист; владелец процесса; ОТ; технический руководитель. | Карточку инициативы v1.0 и пакет данных к М4. | В начале М4: 60–90 минут — защита допущений; связь инициативы с отказами, ресурсами и надёжностью. | Раздел «Доходы» и исходные данные раздела надёжности. | До 10 ак. ч.; 3–4 недели.
После М4 → реализация | Согласовать и запустить первый 90-дневный цикл; провести контрольную точку. | Статус действий, ранние показатели, отклонения, решения руководителя. | Непосредственный руководитель; владельцы трёх разделов. | Утверждённый план 90 дней и дату проверки. | Через 45/90 дней: короткий онлайн-разбор или управленческая контрольная точка. | Единая годовая программа v1.1. | В рабочем процессе; формат сопровождения согласовать.

## Основания
ОСНОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Служебный лист: помогает не превратить пожелания в необоснованные обещания.
Источник / правило | Что используем | Что важно не обещать
Встреча 24.09.2026 | Три результата, практика, межмодульные действия, диагностика, единый воспроизводимый сценарий | Обучение само по себе не гарантирует нулевой травматизм, заданный рост выручки или отсутствие отказов
Модель 757/р от 29.03.2023 | Официальные компетенции и индикаторы | Не приписывать модели отдельную компетенцию по ОТ; не скрывать отсутствие уровней 5 и 6 у ЦА
Должностные обязанности ЦА | Основание для охраны труда, экономики, бюджетирования и производственно-финансовых показателей | Не смешивать должностные обязанности и официальные индикаторы модели
Формат программы | Короткий ввод → кейс/расчёт → применение к своему подразделению → действие на рабочем месте | Не строить модуль как длинный лекционный курс и не требовать три несвязанных формальных плана
Новая модель компетенций | После утверждения заменить ссылки и уровни до финализации образовательной программы | Не считать 757/р окончательной рамкой на весь срок проекта
Решение заказчика | Рационализаторская деятельность исключена из программы и из привязки к компетенциям | Не возвращать компетенцию 11 и темы рационализаторства без нового прямого запроса заказчика

## Лист1
Рабочий результат модуля | Действие до следующего модуля
Черновик карты подразделения и зоны влияния: исходные показатели, 3 приоритетныезадачи и цели годовой программы. | 1) Уточнить исходные показатели по ОТ, доходам и надёжности. 2) Согласовать с руководителем три приоритета. 3) Собрать один реальный случай/проблему по ОТ для М2. приоритеты относятся к зоне влияния участника; цели сформулированы измеримо
Раздел «Охрана труда»: 3 приоритетных риска, причины, меры, ответственные, сроки и показатели результата. Исходные показатели и гипотезы проблем. | 1) Провести наблюдение или разбор опасного действия. 2) Проверить один защитный барьер. 3) Обсудить причины с работниками. 4) Обновить меры и показатель в разделе ОТ. Меры устраняют причины, а не только последствия; есть владелец, срок и показатели
Раздел «Доходы»: 1–2 инициативы с исходной точкой, расчётом эффекта, ресурсами, рисками и планом реализации. | 1) Проверить данные и допущения с экономистом/владельцем процесса. 2) Уточнить расчёт эффекта. 3) Проверить инициативу по чек-листу ОТ. 4) Собрать данные для основания раздела «Охрана труда», Модуля 4 Черновая версия единой годовой программы. Есть достоверная исходная точка; эффект считается прозрачно; учтены ресурсы, ограничения, безопасность и надёжность.
Раздел «Надёжность» + защита единой годовой программы подразделения по трём результатам. Приоритеты основаны на отказах и рисках; меры реалистичны; три раздела не противоречат друг другу; определён план первых 90 дней.

## Лист2
## Межмодуль 1. Производственная безопасность (подводка к М2)
**Артефакт модуля:**
Описание одного реального случая или проблемы по охране труда на своём подразделении. Уточнение исходных данных паспорта подразделения
Действие до Модуля 2:
1) Уточнить исходные показатели по ОТ, доходам и надёжности
3) Собрать один реальный случай/проблему по ОТ для М2
Критерии качества: меры устраняют причины, а не последствия есть владелец, срок и показатели
---
## Межмодуль 2. Экономика дистанции электроснабжения (подводка к М3)
Действие Модуля 3:
1) Провести наблюдение или разбор опасного действия
2) Проверить один защитный барьер
3) Обсудить причины с работниками
4) Обновить меры и показатель в разделе ОТ
Критерии качества:есть достоверная исходная точка; эффект считается прозрачно; учтены ресурсы, ограничения, безопасность и надёжность
---
## Межмодуль 3. Анализ отказов и подготовка данных о надёжности (подводка к М4)
Действие до Модуля 4:
1) Проверка данных с экономистом
2) Уточнение расчета эффекта
3) Проверить инициативу по чек-листу ОТ
4) Собрать данные для раздела «Надёжность» М4
Критерии качества: приоритеты относятся к зоне влияния участника; цели сформулированы измеримо; меры устраняют причины, а не только последствия; есть владелец, срок и показатели; три раздела не противоречат друг другу